Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 23 общеразвивающего вида II категории г.Сегежи

186422, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Строителей, д.21

ИНН /КПП 1006004740/ 100601001

mdou232011@mail.ru. Тел: 7-30-82

В  отдел по государственному энергетическому надзору

по РК Северо-Западного управления Ростехнадзора

ИНФОРМАЦИЯ

О ходе выполнения предписания № 45-9670-155\ПР

в муниципальном казенном дошкольном образовательном

учреждение – детский сад № 23

общеразвивающего вида II категории г. Сегежи

| 1.Не оснащены приборами учета электрической энергии здания, строения сооружения находящиеся в собственности МКДОУ № 23. Не предъявлены паспорта на: счетчик электрической энергии НЕВА 306 №003751; трансформаторы тока, составляющие измерительный комплекс совместно со счетчиками электрической энергии ПСЧ-ЗАРТ № 11001419 и № 11001403 | Выполнено: - счетчик электрической энергии НЕВА пас порт ТАЙП.411152.001-02 ПС - счетчик электрической энергии ПСЧ-ЗАРТ.07 паспорт 1403 ИЛГШ.411152.147 ФО - счетчик электрической энергии ПСЧ-ЗАРТ.07 паспорт ИЛГШ.411152.147 РЭ. Трансформаторы тока: - Т-0,66УЗ - Т-0,66УЗ - Т-0,66УЗ - Т-0,66 М УЗ - Т-0,66 М УЗ - Т-0,66 М УЗ Копии паспортов прилагаются. |
| --- | --- |
| 2. Не проведено обязательное энергетическое обследование. | Выполнено: Получен энергетический паспорт Рег. № 348-ЭП-075-14\СРО-Э-034 |
| 3. Не соблюдены сроки проведения первого энергетического обследования. | - |

Заведующий                                     Малевич И.И.